Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2023		  			№  36     		         ст. Бессергеневская

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Бессергеневского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 и в  целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, руководствуясь частью 9 ст. 46 Устава муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Бессергеневского сельского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных на территории Бессергеневского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и размещения на официальном сайте Администрации Бессергеневского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Бессергеневского

сельского поселения                                                                        А.М. Гудков

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Бессергеневского

сельского поселения

от 07.04.2023 № 36

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного                              водоснабжения на территории

Бессергеневского сельского поселения

| № п/п | Знак | Адрес, место нахождения водоисточника | Пожарный водоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | х. Калинин, ул. Центральная 82 поворот на ул. Береговую | р. Дон |
| 2 |  | х. Калинин, ул. Центральная 252 | р. Дон |
| 3 |  | х. Калинин, ул. Центральная 360 А | р. Дон |
| 4 |  | Ст. Бессергеневская, ул. Чеботарева, д № 28 | Пожарный гидрант |
|  |  | Ст. Бессергеневская, ул. Советская – перекресток между домами № 59а и 61 | Пожарный гидрант |
| 5 |  | Ст. Бессергеневская, ул. Комарова – д № 40а | Пожарный гидрант |
| 6 |  | Ст. Бессергеневская, ул. Семисохина – д № 15 | Пожарный гидрант |
| 7 |  | Ст. Бессергеневская, ул. Советская – напротив МБОУСОШ № 41 | Пожарный гидрант |
| 8 |  | Ст. Заплавская, ул. Виноградная – напротив МДОУ №7 «Березка» | Пожарный гидрант |
| 9 |  | Ст. Заплавская, ул. Школьная – напротив МБОУ СОШ № 52 | Пожарный гидрант |
| 10 |  | Ст. Заплавская, Ул. Виноградная д № 28 | Пожарный гидрант |

Ведущий специалист

по делопроизводству

и архивной работе                                                                 О.В. Стрепухова

Приложение № 2 к постановлению Администрации Бессергеневского сельского поселения от 07.04.2023 № 36

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды

в целях пожаротушения на территории

Бессергеневского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Бессергеневского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями водопроводно–канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт Администрация Бессергеневского сельского поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

- своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Бессергеневского сельского поселения и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Бессергеневского сельского поселения и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- степень заполнения водой и возможность его заполнения;

- герметичность задвижек (при наличии).

-состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

-работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

-работоспособность сливного устройства;

-наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                          О.В. Стрепухова